**Приложение к распоряжению ОСТ ЖКХ ИЗО от 25.01.2018 года № 3**

**ГРАФИК ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**потенциальными инвесторами на заключение концессионных соглашений**

**в 2018 году.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | наименование объекта | адрес объекта | тип объекта, | год ввода в эксплуатацию | уровень износа | мощность | Остаточная стоимость на 01.01.2017 г., руб. | Дата и время осмотра объекта |
| протяженность сетей в 2 тр. (м) |
| диаметр сетей | % |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | **10** |
| 1 | **Здание котельной ул. Ленина, д.15, общей площадью –1012,2 кв.м.,:** | Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, д.15, | газовая котельная | 1993 |  | 20,5 Гкал/ч | 3781384,11 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Котел водогрейный КВ-ГМ 20-150 -2шт. |  | 1987 |  | 20,5 Гкал/ч |  |  |
| Котел паровой ДЕ10-14ГМ. |  | 1989 |  | 6,5 Гкал/ч | 133491,22 |  |
| Трансформаторы напряжения TM3630/10-2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока 1500/5. |  |  |  |  |  |  |
| Тип Ц66. |  |  |  |  |  |  |
| Счетчик газа ВРСГ-1. |  |  |  |  |  |  |
| Счетчик горячей воды (скважина) СТВГ1-65. |  |  |  |  |  |  |
| Счетчик горячей воды (водопровод) ВСХH-65. |  |  |  |  |  |  |
| Емкость под топливо 15куб.м. |  |  |  | 15куб.м. |  |  |
| Насос пожарный К20/30.Насосы-3 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование с котлом ДЕ 10-14 ГМ. |  |  |  |  |  |  |
| Станок Токарно-винторезный. |  |  |  |  |  |  |
| Станок Вертикально-сверлильный. |  |  |  |  |  |  |
| Станок Заточный |  |  |  |  |  |  |
| Станок Горизонтально-фрезерный. |  |  |  |  |  |  |
| Насосы: подачи воды, глубинный скважинный и др. необходимое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Земельный участок, площадью – 3121 кв.м. с кадастровым № 45:22:000000:3688. |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание водоподготовки, в том числе оборудование (насосы, фильтры) | Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, д.15, |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от Котельной ул. Ленина 15. | Курганская область, г. Шумиха | ∅ 426 | 1995 |  | 600 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 273 | 1993 |  | 1400 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 219 | 1976 |  | 2969 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 159 | 1992 |  | 3300 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 133 | 1985 |  | 967 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 108 | 2012 |  | 600 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 108 | 1990 |  | 3559 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 89 | 1978 |  | 464 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 76 | 1986 |  | 582 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 76 | 2013 |  | 50 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 76 | 2013 |  | 61 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 57 | 1990 |  | 4105 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 50 | 2013 |  | 58 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 48 | 1985 |  | 243 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 32 | 1992 |  | 832 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 32 | 2013 |  | 24 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 25 | 2013 |  | 20 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 25 | 2013 |  | 40 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 20 | 2013 |  | 3 м. |  |  |
| 2 | **Здание котельной, ул. Мелиораторов, д.52, общей площадью –75,8 кв.м.:** | Курганская область, г. Шумиха, ул. Мелиораторов, д.52. | газовая котельная | 2006 |  | 0,43 Гкал/ч | 604961,18 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Котел марки MEGA PREX N250 |  | 2007 |  | 0,215 Гкал/ч | 86040,64 |  |
| Котел марки MEGA PREX N250 |  | 2007 |  | 0,215 Гкал/ч | 86040,64 |  |
| Котел марки Омск – 10 |  | 2005 |  | 0,25 Гкал/ч |  |  |
| Котел марки Омск – 10 |  | 2005 |  | 0,25 Гкал/ч |  |  |
| Насос КМ-65-50-160 (2шт). |  |  |  |  |  |  |
| Насос СР-35/3400 (2шт). |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от Котельной ул. Мелиораторов 52 | Курганская область, г. Шумиха | ∅ 108 | 2006 |  | 175 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 65 | 1986 |  | 150 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 76 | 2006 |  | 15 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 57 | 1986 |  | 275 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 89 | 2006 |  | 52 м. |  |  |
| 3 | **Здание котельной с теплопунктом, ул. Советская, д.125В, общей площадью –416,2 кв.м.:** | Курганская область, г. Шумиха, ул. Советская, д.125В, | газовая котельная | 1976 |  | 0,172 Гкал/ч | 31157,87 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Котел MEGA Prex 2000 |  | 2012 |  | 0,172 Гкал/ч | 72852,44 |  |
| Насос сетевой К-80-65-160. |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой К-100-80-200. |  |  |  |  |  |  |
| Бак подпиточный на 2,5 куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| Конвекторы – 2 шт. |  |  |  |  |  |  |
| Земельный участок, площадью – 3317 кв.м. с кадастровым № 45:22:000000:3712. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сети горячего водоснабжения от Котельной ул. Советская 125В | Курганская область, г. Шумиха | ∅ 50 ГВС | 1987 |  | 90 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 32 ГВС | 1987 |  | 34,5 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 25 ГВС | 1987 |  | 100,5 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 20 ГВС | 1987 |  | 33 м. |  |  |
| 4 | **Здание котельной Магистральная, д.1В, общей площадью – 136,1 кв.м.:** | Курганская область, г. Шумиха, ул. Магистральная, д.1В, | Угольная котельная | 1964 |  | 0,4 Гкал/ч | 13647,84 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Котел водогрейный НР-18 . |  | 2010 |  | 0,4 Гкал/ч |  |  |
| Котел водогрейный НР-18 . |  | 2012 |  | 0,4 Гкал/ч |  |  |
| Насос сетевой КМ-80-65-160. |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой КМ-80-65-160. |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой К-80-65-160. |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос с циклоном №4. |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор (поддув) №3. |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор (отсос с фронта) №4. |  |  |  |  |  |  |
| Бак подпиточный на 3 куб. м. |  |  |  |  |  |  |
| Септик на 8 куб. м. |  |  |  |  |  |  |
| Земельный участок, площадью – 611 кв.м. с кадастровым № 45:22:000000:3727. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от Котельной ул. Магистральная 1В | Курганская область, г. Шумиха | ∅ 108 | 2010 |  | 26 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 108 | 2010 |  | 184 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 57 | 1963 |  | 128 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 32 | 1963 |  | 36 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 25 | 1963 |  | 38 м. |  |  |
| 5 | **Здание котельной Строителей, д.20А, общей площадью –190,4 кв.м.:** | Курганская область, г. Шумиха, ул. Строителей, д.20А, | газовая котельная |  |  | 1,29 Гкал/ч | 663316,73 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Котел водогрейный КВСА-1,5 |  | 2004 |  | 20,5 Гкал/ч |  |  |
| Котел водогрейный НР - 18 |  | 1990 |  | 0,4 Гкал/ч |  |  |
| Котел водогрейный НР - 18 |  | 1990 |  | 0,4 Гкал/ч |  |  |
| Котел водогрейный НР - 18 |  | 1990 |  | 0,4 Гкал/ч |  |  |
| Горелка CIB UNIGAZ:  P-72М.A.B.S.R.U.A.150 |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой К-100-80-160А. |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой К-100-80-160. |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой К-100-80-160. |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой К-80-65-160. |  |  |  |  |  |  |
| Катунь ID 1100 |  |  |  |  |  |  |
| Скважина ЭЦВ-6-10-80 |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос №10. |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор (поддув) №5. |  |  |  |  |  |  |
| Бак подпиточный на 3 куб.м. |  |  |  |  |  |  |
| Земельный участок, площадью – 1015 кв.м. с кадастровым № 45:22:000000:3728. |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от Котельной ул. Строителей 20А | Курганская область, г. Шумиха | ∅ 159 | 1976 |  | 150 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 108 | 1976 |  | 198 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 108 | 2010 |  | 105 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 89 | 1976 |  | 244 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 76 | 1976 |  | 48 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 57 | 1976 |  | 391 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 42 | 1976 |  | 65 м. |  |  |
| 6 | **Здание котельной, Победы, д. 25, общей площадью –252,1 кв.м.**: | Курганская область, г. Шумиха, ул. Победы, д.25, | газовая котельная | 2009 |  | 1,892 Гкал/ч | 8058243,83 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Котел марки КВГМ-1,1-95 |  | 2007 |  | 0,946 Гкал/ч |  |  |
| Котел марки КВГМ-1,1-95 |  | 2007 |  | 0,946 Гкал/ч |  |  |
| Котел марки КВМ-1,16К |  | 2008 |  | 1,0 Гкал/ч |  |  |
| Насос сетевой К-80-50-200 |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой К-80-50-200 |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой К-80-65-160 |  |  |  |  |  |  |
| Подпиточный насос К-50-32-125 |  |  |  |  |  |  |
| Подпиточный насос К-50-32-125 |  |  |  |  |  |  |
| Насос рециркуляции К-50-32-125 |  |  |  |  |  |  |
| AM65-25/32 С УХЛ4 рециркулярный |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от Котельной ул.Победы 25 | Курганская область, г. Шумиха | ∅ 100 | 1978 |  | 199 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 89 | 1978 |  | 24 м. |  |  |
| 7 | **Здание котельной Белоносова, д.51, общей площадью –140 кв.м.:** | Курганская область, г. Шумиха, ул. Белоносова, д.51, | угольная котельная | 1987 |  | 0,6 Гкал/ч | 78535,75 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Котел НР-18 |  | 2009 |  | 0,4 Гкал/ч |  |  |
| Котел НР-18 |  | 2011 |  | 0,4 Гкал/ч |  |  |
| Котел НР-18 |  | - |  | 0,2 Гкал/ч |  |  |
| Дымосос №9 |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор (поддув) №3 |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой Км-80-65-160 |  |  |  |  |  |  |
| Насос сетевой Км-80-65-160 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от Котельной ул. Белоносова,51 | Курганская область, г. Шумиха | ∅ 159 | 1978 |  | 44 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 108 | 1978 |  | 12 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 89 | 2000 |  | 10 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 76 | 2000 |  | 580 м. |  |  |
| 8 | **Здание котельной ул. Белоносова, д.30, общей площадью – 62,4 кв.м:** | Курганская область, г. Шумиха, ул. Белоносова, д.30, помещение |I, | угольная котельная | 1987 |  | 0,4 Гкал/ч | 0 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Котел НР-18 |  | 2010 |  | 0,4 Гкал/ч |  |  |
| Котел НР-18 |  | 2010 |  | 0,4 Гкал/ч |  |  |
| Дымосос №4-6 |  |  |  |  |  |  |
| Насос К-80-65-160 |  |  |  |  |  |  |
| Насос К-80-65-160 |  |  |  |  |  |  |
| Насос К-80-65-160 |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от Котельной ул. Белоносова, 30 | Курганская область, г. Шумиха | ∅ 108 | 1986 |  | 82,9 |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 76 | 1986 |  | 100,6 |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 76 | 1986 |  | 43,4 |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 57 | 1986 |  | 11,1 |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 57 | 1986 |  | 31 |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 50 | 2009 |  | 38,6 |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 32 | 2012 |  | 16,6 |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 25 | 1986 |  | 2 |  |  |
| 9 | **Здание котельной ул. Морозова, д.56, общей площадью –190,4 кв.м.:** | Курганская область,  г. Шумиха, ул. Морозова, д.56 | угольная котельная | 1962 |  | 0,4 Гкал/ч | 178,16 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Котел НР-18 |  | 2012 |  | 0,4 Гкал/ч |  |  |
| Котел НР-18 |  | 2010 |  | 0,4 Гкал/ч |  |  |
| Вентилятор поддув. АВД |  |  |  |  |  |  |
| Насос КМ-65-80-125. |  |  |  |  |  |  |
| Насос КМ-80-65-160. |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети от Котельной ул. Морозова 56 | Курганская область, г. Шумиха | ∅ 108 | 1962 |  | 121 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 89 | 1962 |  | 70 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 76 | 1962 |  | 110 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 57 | 1962 |  | 240 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 32 | 1962 |  | 53 м. |  |  |
| Курганская область, г. Шумиха | ∅ 25 | 1962 |  | 50 м. |  |  |
| 10 | **Здание теплопункта Кирова д. 6А, общей площадью – 363,9 кв.м.:** | Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Кирова, д.6А. | теплопункт | 1976 |  |  | 0 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Насос К-100-80-160 |  |  |  |  |  |  |
| Насос К-100-80-200 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | **Помещение теплопункта ул. Кирова, д.13А , общей площадью – 163,6 кв.м.:** | Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Кирова, д.13А , помещение 3. | теплопункт | 1972 |  |  | 0 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Насос К-150-100-200 |  |  |  |  |  |  |
| Насос К-150-100-200 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | **Помещение теплопункта в здании котельной ул. Кирова, д.48А, общей площадью – 39,9 кв.м:** | Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Кирова, д.48А, помещение 1 | теплопункт | 1962 |  |  | 0 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Насос К-100-80-160 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | **Помещение теплопункта в здании гаража ул. Гоголя, д.36А, общей площадью – 35,1 кв.м.:** | Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Гоголя, д.36А, помещение 1 | теплопункт | 1970 |  |  | 0 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Насос КМ-100-80-160 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | **Здание теплопункта с насосной станцией ул. Ленина, д.30, общей площадью – 18,1 кв.м.:** | Курганская область, Шумихинский район, г. Шумиха, ул. Ленина, д.30. | теплопункт | 1986 |  |  | 0 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта,апреля 2017 года |
| Насос К-100-80-200 |  |  |  |  |  |  |
| Насос К-100-80-200 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | **Нежилое помещение (теплопункт)** Комсомольская, д.33, **общей площадью – 36,4 кв.м.:** | Курганская область, Шумихинский район г. Шумиха, ул. Комсомольская, д.33, помещение II, | теплопункт | 1953 |  |  | 0 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Насос К 80-65-160 |  |  |  |  |  |  |
| Насос К 80-65-160 |  |  |  |  |  |  |
| Насос К 80-65-160 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | **Здание теплопункта ул. Советская, 52:** | Курганская область, Шумихинский район г. Шумиха, ул. Советская, 52 | теплопункт | 2008 |  |  | 1101453,52 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Насос К100-65-200 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **Здание теплопункта ул. Советская, 36, общей площадью – 127,8 кв.м:** | Курганская область, Шумихинский район г. Шумиха, ул. Советская, 36 | теплопункт | 1987 |  |  | 36845,24 | с 10-00 час. до 16-00 час. первый и четвертый вторник месяца в течение февраля, марта, апреля 2017 года |
| Насос К100-65-200 |  |  |  |  |  |  |