Утверждаю

Заместитель Главы Шумихинского муниципального округа Курганской области, начальник Отдела ЖКХ Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области

А.С. Олохов___________________________

«__»___________2025г.

Программа проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области

- Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2025 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», содержит информацию об объектах, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, определяет работу комиссий по оценке обеспечения готовности объектов к отопительному периоду (далее - Комиссии), графики проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых, условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды,  капитальный и текущий ремонт фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

- Объекты, подлежащие оценке обеспечения готовности к отопительному периоду

- Теплоснабжающие организации и теплосетевые организации.

- Управляющие организации.

- Потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения и которые приобретают тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках.

- Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Проверка осуществляется комиссией, образованной Администрацией Шумихинского муниципального округа Курганской области (далее - Комиссия). Работа Комиссии осуществляется в отношении объектов и организаций, согласно графику проведения проверок (приложение 1 к Программе).

2.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком проведения оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2025г. № 2234.

2.3. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.4. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к Программе. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности (по рекомендуемым образцам, приведенным в приложениях 2-4 к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2025 № 2234). При подготовке актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

Замечания по невыполнению требований, установленных подпунктом 9.2 пункта 9 и подпункта 11.4 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе акта не отражаются.

В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по приложению 3 к Программе и выдаётся Администрацией Шумихинского муниципального округа Курганской области по каждой проверяемой организации в течение 5 дней с даты подписания акта готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Актом.

2.7. Сроки выдачи паспортов: не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, и 1 ноября для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Приложение 1

к программе проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области

Перечень потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов, и график их проверки

| № п/п | Организация (объект) проверки | Количество объектов | Дата проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| Управляющая компания |  |  |  |
|  | ООО «УК «Гарант» | 49 | 15.08.2025-01.09.2025 |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |
|  | МКД г. Шумиха ул. Белоносова, 49; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха ул. Ленина, 35; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха ул. Строителей, 20; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха ул. Комсомольская, 31; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха ул. Фабричная, 51; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха ул. Гоголя, 152. | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха ул. Ленина, 25; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха ул. Ленина, 27 | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха, ул. Победы, 25; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха, ул. Ленина, 112; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха, ул. Белоносова, 75; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха, ул. Каменская, 65; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха, ул. Ленина, 33; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха, ул. Ленина, 63; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха, ул. Ленина, 65; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха, ул. Жукова, 17а | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха, ул. Ленина, 11 | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха, ул. Воронкова, 86 | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД г. Шумиха, ул. Воронкова, 1а; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД с. Крутая Горка, ул. Центральная, 16; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД с. Крутая Горка, ул. Гагарина, 1; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД с. Крутая Горка, ул. Гагарина, 7; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД с. Крутая Горка, ул. Зеленая, 3; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД с. Крутая Горка, ул. Школьная,13; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД с. Крутая Горка, ул. Набережная, 46; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД с. Крутая Горка ул. Гагарина,3; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД с. Крутая Горка ул. Гагарина, 5; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД с. Крутая Горка пер. Центральный, 3; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД с. Крутая Горка пер. Центральный, 2; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКД с. Крутая Горка пер. Центральный, 1; | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКУДО «Шумихинская школа искусств» | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | Отдел культуры Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области | 4 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | Отдел образования Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области | 16 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | МКОУ ДО «Импульс» | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | ГБУДО «Шумихинский аграрно-строительный колледж» | 3 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | ГБОУ «Шумихинская школа- интернат» | 1 | 15.08.2025-01.09.2025 |
|  | ГБУ «Межрайонная больница №7» | 4 | 15.08.2025-01.09.2025 |
| Теплоснабжающие организации |  |  |  |
| 1 | ООО «Энергосервис» | 16 | 06.08.2025-27.08.2025 |
| 2 | МУП «Крутогорское» | 1 | 06.08.2025-27.08.2025 |

Приложение 2

к программе проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области

ОБРАЗЕЦ

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

|  |  | "__" __________ 20__ г. |
| --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

| Комиссия, образованная |  | , |
| --- | --- | --- |
|  | (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) |  |

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "__" ______ 20__ г., утвержденной

|  | , |
| --- | --- |
| (Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду) |  |

с "__" ______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| NN |  | . |

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| NN |  |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

| Приложение: | 1. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (объект оценки обеспечения готовности) |  |
|  | 2. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |
|  |  |  | (объект оценки обеспечения готовности) |  |
|  | 3. | Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду |  | на __ л. в 1 экз. |

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

| Заместитель председателя комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

| Члены комиссии: |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи) |

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| "__" ___________ 20__ г. |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду) |

Приложение 3

к программе проверки готовности

к отопительному периоду 2025-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области

ПАСПОРТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

____/____ гг.

| Выдан |  |
| --- | --- |
|  | (полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду) |

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |
| NN |  | . |

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от __________ N _________.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)